高壓氣體特定設備每月定期自動檢查表

| 日期 | 年 月 日 | 檢查人員簽名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所 |  | 設備編號 |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 |  | 處 理 |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 1.本體有無損傷、變形。 |  |  |  |  |  |
| 2.蓋板螺栓有無損耗。 |  |  |  |  |  |
| 3.管及閥等有無損傷、洩漏。 |  |  |  |  |  |
| 4.壓力表及溫度計及其他安全裝置有無損傷。 |  |  |  |  |  |
| 5.平台支架有無嚴重腐蝕。 |  |  |  |  |  |
| 6.其他為保持性能之必要事項 |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。 2. 檢查結果正常狀態打「ˇ」，異常狀態打「〤」。 3.本自動檢查表自行留存於工作場所中，保存三年。 |  |  |  |  |  |

：